## 废止可行性分析表
附件4
《柳州市城乡规划管理技术规定》废止可行性分析表
序号 | 《柳州市城乡规划管理技术规定》条文内容 | 可替代的相关规定 | 对比结果
1 | 第一条 为了加强本市城乡规划的编制和管理，实现城乡规划设计和规划管理的法制化、规范化、标准化，根据《中华人民共和国城乡规划法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》等法律、法规及有关国家技术规范，结合本市实际情况，制定本规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第一章总则一、目的与依据：为了加强本市城乡规划的编制和管理，实现城乡规划设计和规划管理的法制化、规范化、标准化，根据《中华人民共和国城乡规划法》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》《民用建筑通用规范》《住宅项目规范》等法律、法规及有关国家技术规范，结合本市实际情况，制定本技术指南。 | 技术指南已有对应规定，且增加了《民用建筑通用规范》《住宅项目规范》等新的依据，内容更完善，可以替代。
2 | 第二条 本规定适用于本市城市规划区内的规划、设计、建设、管理等相关活动。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第一章总则二、适用范围：本技术指南适用于本市城市规划区各项建设活动。柳州市下辖县区、乡镇可参照本指南执行。 | 技术指南已有对应规定，适用范围扩大至下辖县区、乡镇可参照执行，可以替代。
3 | 第三条 建设项目用地面积大于15000平方米的，应当编制修建性详细规划，经审定后实施，法律、法规另有规定的从其规定。修建性详细规划应当根据控制性详细规划确定建筑总容量控制指标；在不超过建筑总容量控制指标的前提下，建筑容量控制指标可以在科学论证基础上作适当调整。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第二章建设用地二、规划建设用地标准（一）（二）：建设项目用地面积在20公顷及以上规模或重要项目需专家论证的，宜先行编制修建性详细规划或城市设计，经批准后作为协调统筹各地块规划设计和开发建设的规划指导。修建性详细规划应当根据控制性详细规划确定建筑总容量控制指标；在不超过修建性详细规划研究范围建筑总容量控制指标的前提下，单个地块建筑容量控制指标可以在科学论证基础上作适当调整。 | 技术指南已有对应规定，将编制门槛从15000平方米调整为20公顷及以上，增加了城市设计选项，表述更科学，可以替代。
4 | 第四条 建设项目建筑基地未达到以下最小用地面积的，不得单独开发建设：（一）多、低层建筑和工业仓储类建筑为3000平方米。（二）高层建筑为4000平方米。建筑基地未达到上述规定的最小用地面积，但是，有以下情况之一，且不影响城乡规划实施的，经城乡规划主管部门审核同意后可以建设：（一）邻接土地已经完成建设或者为既成道路、河道，确实无法调整、合并的。（二）因城乡规划街区划分、市政公共设施等限制，确实无法调整、合并的。（三）其他情况确实无法调整、合并的。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第二章建设用地二、规划建设用地标准（三）：建设项目建筑基地未达到以下最小用地面积的，不得单独开发建设：1.多、低层建筑和工业仓储类建筑为1000平方米。2.高层建筑为2000平方米。建筑基地未达到上述规定的最小用地面积，但有以下情况之一，且不影响城乡规划实施的，经城乡规划主管部门审核同意后可以建设：1.邻接土地已经完成建设或者为既成道路、河道，确实无法调整、合并的。2.因城乡规划街区划分、市政公共设施等限制，确实无法调整、合并的。3.其他情况确实无法调整、合并的。 | 技术指南已有对应规定，最小用地面积标准下调（多低层及工业仓储从3000㎡降至1000㎡，高层从4000㎡降至2000㎡），适应市场实际需求，可以替代。
5 | 第五条 建筑基地短边长度大于等于50米，且新建建筑符合与周边建筑退距要求的,可以单独建设。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第二章建设用地二、规划建设用地标准（四）：建筑基地短边长度大于等于50米，且新建建筑符合与周边建筑退距要求的，可以单独建设。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
6 | 第六条 建筑基地面积小于等于500平方米的低层建筑项目申请房屋改建、扩建，原建筑规模已达到相应控制要求的，其批准建筑面积不得超过原不动产权证或者房屋所有权证上注明的建筑面积。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程三、建（构）筑物高度（五）：个人自建住房应当符合《柳州市个人自建住房外观引导和控制规划》和所在片区控制性详细规划管控要求。原建筑规模已达到相应控制要求的，其重建面积不得超过原不动产权证或者房屋所有权证上注明的建筑面积。 | 技术指南已有对应规定，将改建扩建纳入个人自建房管理范畴，内容更全面，可以替代。
7 | 第七条 建筑间距应当依据本市日照条件、建筑物朝向、建筑属性以及相邻建筑之间的相互关系，按照日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、空间环境、建筑保护、视觉卫生等要求确定，同时还应当符合本规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（一）：建筑间距应当依据本市日照条件、建筑物朝向、建筑属性以及相邻建筑之间的相互关系，按照日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、空间环境、建筑保护、视觉卫生等要求确定。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
8 | 第八条 多、低层住宅建筑的间距，应当符合以下规定：（一）住宅建筑平行布置时的间距控制：1.正南北朝向其间距在旧区大于等于南侧建筑高度的0.9倍，在新区大于等于1.05倍。2.正东西朝向其间距在旧区大于等于较高建筑高度的0.8倍，在新区大于等于1倍。（二）住宅建筑垂直布置时的间距控制：垂直布置的住宅建筑山墙宽度小于等于20米的，其南北向的间距在旧区大于等于南侧建筑高度的0.7倍，在新区大于等于南侧建筑高度的0.85倍，且大于等于6米；东西向的间距在旧区大于等于较高建筑高度的0.65倍，在新区大于等于0.8倍，且大于等于5米。建筑山墙宽度大于20米的，其间距按照平行布置的住宅建筑控制。（三）多层住宅建筑底层有商业或者其他非住宅用房的，其上部住宅用房间距计算原则上不扣除底层高度。（四）多层住宅建筑的山墙间距在旧区大于等于相邻较高建筑高度的0.35倍，同时应当大于等于6米。在新区大于等于相邻较高建筑高度的0.45倍，同时应当大于等于7米；低层住宅建筑的山墙间距大于等于4米。山墙上开启窗洞大于0.6米×0.6米的或者住宅建筑的东（西）侧有居室窗洞的，其与相邻住宅建筑东西向的间距不适用前项规定的山墙间距，应当按照本条第（一）项的有关规定执行。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（二）多、低层建筑的间距控制：1.建筑平行布置时的间距控制（正南北、正东西朝向间距系数同原规定）；2.建筑垂直布置时的间距控制（山墙宽度≤20米的间距系数同原规定，东西向最小间距从5米调整为6米；山墙宽度>20米或点式建筑单面山墙宽度总和>25米的按平行布置控制）；3.山墙间距（旧区≥0.35倍且≥6米，新区≥0.45倍且≥7米，低层≥4米）；（四）住宅建筑底层有其他非住宅用房的，其上部住宅用房间距计算原则上不扣除底层高度（高层住宅设置在同一裙楼上的情形除外）；（五）山墙面开窗控制。 | 技术指南已有对应规定，核心间距系数保持一致，东西向垂直布置最小间距从5米提高至6米，增加了点式建筑山墙宽度判定标准和高层裙楼例外情形，表述更严谨，可以替代。
9 | 第九条 高层住宅建筑与高、多、低层住宅建筑的间距，应当符合以下规定：（一）高层住宅建筑与高层住宅建筑平行布置时的间距规定（含南北向、东西向计算公式及超60米、100米、150米递增加距规则）。（二）高层住宅建筑与多、低层住宅建筑平行布置时的间距规定。（三）高层住宅建筑与多、低层住宅建筑垂直布置的间距规定。（四）山墙间距规定。（五）按照上述规定计算高层住宅建筑间距的，高层住宅建筑主要朝向的建筑长度不得大于60米，高层住宅建筑主要朝向的建筑长度大于60米或者建筑高度大于60米的，还应当结合项目日照分析来确定相应的建筑间距。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（三）高层建筑与高、多、低层建筑的间距：1.高层建筑与高层建筑平行布置时的间距（计算公式及超60米、100米、150米递增加距规则同原规定）；2.高层建筑与多、低层建筑平行布置时的间距；3.垂直布置间距；4.山墙间距；5.住宅建筑主要朝向建筑长度原则上不得大于60米，建筑高度不得大于80米。 | 技术指南已有对应规定，计算公式和递增加距规则保持一致，将原"建筑长度>60米或高度>60米需结合日照分析"调整为"建筑高度不得大于80米"的硬性限制，管控更明确，可以替代。
10 | 第十条 当住宅建筑为非正南北向布置的，可以根据正南北布置的建筑间距计算的基础上按照以下规定进行适当折减。（一）在建筑平行布置存在朝向偏移的情况下，南偏东（西）大于15度小于等于30度按照南北朝向的0.9倍折减；大于30度小于等于45度按照南北朝向的0.8倍折减；大于45度小于等于60度按照东西朝向的0.8倍折减；60度以上按照东西朝向的0.9倍折减。（二）住宅建筑既非平行也非垂直布置时的间距，应当符合以下规定：1.当两幢建筑的夹角小于等于30度的，其最窄处间距按照平行布置的住宅建筑控制。2.当两幢建筑夹角大于30度小于等于60度的，其最窄处间距按照平行布置计算控制标准乘0.8倍折减。3.当两幢建筑的夹角大于60度的，其最窄处间距按照垂直布置的住宅建筑控制。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（六）当建筑为非正南北向布置的折减规定：1.平行布置朝向偏移折减系数（同原规定）；2.建筑既非平行也非垂直布置时的间距（夹角≤30度按平行、30-60度乘0.8折减、>60度按垂直，同原规定）。 | 技术指南已有对应规定，折减系数和夹角判定规则完全一致，可以替代。
11 | 第十一条 在符合第七条、第八条的前提下，南北向平行布置的低层住宅建筑之间的最小间距为6米，低层住宅建筑与其北侧多层住宅建筑的最小间距为9米。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（二）1.（3）：南北向平行布置的低层住宅建筑之间的最小间距为6米，低层住宅建筑与其北侧多层住宅建筑的最小间距为9米。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
12 | 第十二条 在城市旧区实施危旧房改造工程中，确实因地形、环境等条件限制难以按照第九条控制高层住宅建筑间距的，有关高层住宅建筑与处于其日照遮挡范围内的住宅建筑的间距可以通过日照分析确定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（七）：在城市旧区实施局部更新改造的城市更新项目，确因地形、环境等条件限制难以满足上述建筑间距规定的，有关高层建筑与处于其日照遮挡范围内的建筑的间距可以通过日照分析确定。 | 技术指南已有对应规定，将"危旧房改造工程"扩展为"局部更新改造的城市更新项目"，适用范围更广，可以替代。
13 | 第十三条 医院病房楼、休（疗）养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大、中、小学教学楼与相邻建筑的间距，除符合国家相关的规定以外，还应当符合本规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（八）：医院病房楼、休（疗）养院住宿楼、幼儿园、托儿所和大、中、小学教学楼与相邻建筑的间距，除满足本规定要求外，还应满足相关国家规范要求。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
14 | 第十四条 除第十三条所列非住宅建筑外，对无采光、日照要求的各类非住宅建筑的间距，可以在同型布置方式的住宅建筑间距的要求上减少30%以内，其中多、低层的商业、仓储、工业类建筑以消防退距要求为主；同时非住宅高层建筑之间的开窗面间距，南北向平行布置的，间距不得小于20米；东西向平行布置的，间距不得小于15米。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程一、建筑间距（九）：各类无日照要求的建筑的间距，可以在同型布置方式的建筑间距的要求上减少30%，其中多、低层的商业、仓储、工业类建筑以消防退距要求为主；同时高层建筑之间的开窗面间距，南北向平行布置的，间距不得小于20米；东西向平行布置的，间距不得小于15米。 | 技术指南已有对应规定，内容基本一致，将"减少30%以内"明确为"减少30%"，可以替代。
15 | 第十五条 沿建设项目基地边界和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧、山体以及电力线路保护区建设的建筑物，其退让距离除应当符合消防、防洪、环保、交通和安全等方面的要求外，还应当符合本规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（一）：沿建设项目基地边界和沿城市道路、公路、河道、铁路两侧、山体以及电力线路保护区建设的建筑物，其退让距离除应当符合消防、防洪、环保、交通和安全等方面的要求外，还应当符合本规定要求。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
16 | 第十六条 沿建设项目基地边界的建筑物，其退让边界距离按照以下规定控制，并须同时满足消防间距控制要求。（一）各类建筑退让基地边界应当符合以下规定：1.各类建筑退让基地边界的最小距离不得小于表1。2.多、低层住宅建筑退让基地边界距离按照第三章相关建筑间距控制的一半计算。3.建筑高度小于等于60米的高层建筑，退让北侧地界距离按照下式计算的规定值控制（含计算公式）。4.高层建筑退让南侧地界距离大于等于15米。5.建筑高度小于等于60米的高层建筑，其主要朝向面对东、西侧地界的按照下式计算的规定值控制（含计算公式）。6.建筑高度小于等于60米的高层建筑，其山墙面对东、西侧地界的，建筑山墙退地界大于等于山墙面宽度的一半，且大于等于9米。（二）边界线以外是住宅建筑和文化、教育、卫生建筑的，除应当符合本条第（一）项规定以外，还应当符合第三章建筑间距的有关规定。（三）当边界线以外是河流、湖泊、永久性公共绿地等的，建筑后退基地边界一般大于等于建筑高度的0.1倍，且大于等于10米。（四）地下建筑物的退让边界距离，大于等于地下建筑深度的0.5倍，且大于等于3米。（五）存放易燃易爆物品和产生烟尘、噪声及有害气体的建筑物和构筑物，其安全防护和环境卫生防护距离应当在本建筑基地范围内进行退让。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（二）沿建设项目基地边界的建筑物退让控制：1.各类建筑退让基地边界最小距离不得小于表4；2.多、低层建筑退让基地边界距离按照建筑间距控制的一半计算；3.≤60米高层建筑退让北侧地界计算公式（同原规定）；4.高层建筑退让南侧地界≥15米；5.≤60米高层建筑主要朝向东、西侧地界计算公式（同原规定）；6.≤60米高层建筑山墙面对东、西侧地界退界≥山墙面宽度一半且≥9米，>60米高层建筑山墙退界≥山墙面宽度一半且≥13米；2.边界线以外是现状建筑的，除退界要求外还应符合建筑间距规定；3.边界线以外是河流、湖泊、永久性公共绿地等的，建筑后退基地边界一般≥建筑高度0.1倍，原则上不宜小于10米；4.地下建筑物退让边界距离≥地下建筑深度0.5倍且≥3米；5.易燃易爆等建筑安全防护距离在本建筑基地范围内退让。 | 技术指南已有对应规定，核心退界公式和标准保持一致，增加了>60米高层建筑山墙退界标准（≥13米），将"边界线以外是住宅和文教卫生建筑"调整为"边界线以外是现状建筑"，适用范围更全面，可以替代。
17 | 第十七条 各类建筑后退规划道路红线的距离，应当符合表2规定（表中数值为下限值）。位于柳江各跨江桥梁桥头及城市立交周边的建筑物，原则上后退距离不得小于20米。对于按照表2规定控制不能满足道路两侧建筑间距要求的，应当增大后退距离，可以以规划道路中心线作为建筑基地边界，按照本规定第十六条的有关规定执行。注：（1）高层建筑裙房的后退距离按照多、低层建筑控制。建筑高度超过100米的按照100米建筑退让标准控制。（2）以上退线距离均自建筑外墙垂直投影线起计算。（3）建筑首层为经营性用房的，其后退道路红线的距离在表2要求的前提下增加50%，且最小距离大于等于6米。（4）历史文化保护街区内的建筑退让道路红线的要求，按照经批准的保护规划及详细规划确定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（三）各类建筑后退规划道路红线的距离，应当符合表5规定（表中数值为下限值）。位于柳江各跨江桥梁桥头及城市立交周边的建筑物，原则上后退距离不得小于20米。对于按照表5规定控制不能满足道路两侧建筑间距要求的，应当增大后退距离，以规划道路中心线作为建筑基地边界，按照退界规定执行。注：①高层建筑裙房的后退距离按照多、低层建筑控制；②以上退线距离均自建筑外墙垂直投影线起计算；③建筑首层为经营性用房的，其后退道路红线的距离在表5要求的前提下增加50%，且最小距离应不小于6米；④历史文化保护街区内的建筑退让道路红线的要求，按照经批准的保护规划及详细规划确定。 | 技术指南已有对应规定，退道路红线标准和注释内容基本一致，删除了原"建筑高度超过100米的按照100米建筑退让标准控制"的表述（因高层住宅高度已限制为≤80米），可以替代。
18 | 第十八条 新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的多、低层建筑（含高层建筑裙房），其主要出入口面临城市道路的后退道路规划红线的距离，除经批准的控制性详细规划另有规定以外，退距不得小于20米，并留出临时停车或者回车的场地。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（四）：新建影剧院、游乐场、体育馆、展览馆、大型商场等有大量人流、车流集散的多、低层建筑（含高层建筑裙房），其主要出入口面临城市道路的后退道路规划红线的距离，除经批准的控制性详细规划另有规定以外，退距不得小于20米，并留出临时停车或者回车的场地。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
19 | 第十九条 建筑后退道路交叉口规划红线的距离，在符合本章有关退距要求下增加50%以上，不同等级道路相交路口，按照较高等级道路退距要求控制。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（五）：建筑后退道路交叉口规划红线的距离，在符合本章有关退距要求下增加50%以上，不同等级道路相交路口，按照较高等级道路退距要求控制。在地块建设净用地红线范围内，多层建筑及高层建筑裙楼规划道路交叉口围合出的区域应设置开敞空间或集中绿地，且应做好景观设计。 | 技术指南已有对应规定，在原规定基础上增加了交叉口围合区域应设置开敞空间或集中绿地的要求，内容更完善，可以替代。
20 | 第二十条 建筑物的围墙、基础、台阶、管线、阳台和附属设施，不得超越规划道路红线。地下建筑物后退规划道路红线的距离，按照第十六条第（四）项的规定执行。在道路交叉口视距三角形用地和规定的后退道路规划红线的距离内，不得设置零星构筑物。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（六）：建筑物的围墙、基础、台阶、管线、阳台和附属设施，不得超越规划道路红线。地下建筑物后退规划道路红线的距离，应不小于地下建筑深度的0.5倍，且应不小于3米。在道路交叉口视距三角形用地和前款所述建筑后退规划道路红线的距离内，不得设置零星构筑物。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，地下建筑退距直接引用具体标准，可以替代。
21 | 第二十一条 沿河道管理范围两侧新建建筑物的，其后退河道管理范围界线距离在满足其它有关规定的同时，不得小于15米，法律、法规另有规定的除外。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（七）：沿河道管理范围两侧新建建筑物的，其后退河道管理范围界线距离在满足其它有关技术规定的同时，不得小于15米，法律、法规另有规定的除外。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
22 | 第二十二条 沿山体周边新建建筑物的，其后退与建筑基地相同标高的山体自然坡脚线的距离不得小于15米，法律、法规另有规定的除外。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程二、建筑退让（八）：沿山体周边新建建筑物的，其后退与建筑基地相同标高的山体自然坡脚线的距离不得小于15米，法律、法规另有规定的除外。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
23 | 第二十三条 建（构）筑物高度除应当符合日照、建筑间距、消防、文化保护限高、净空限制、视廊管理等方面规定以外，还应当符合本规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程三、建（构）筑物高度（一）：建（构）筑物高度控制除必须符合日照、建筑间距、消防等方面要求外，应同时符合本规定要求。（二）围墙通透式设计要求。（三）文物保护单位建设控制地带内新建改建建筑高度要求。（四）净空限制及视廊特殊要求区域建筑高度控制。 | 技术指南已有对应规定，并将文化保护限高、净空限制、视廊管理等要求分别单列细化，内容更全面，可以替代。
24 | 第二十四条 除文物保护单位、国家安全机关、监狱、危险性工厂及其仓库、电站、电讯主机楼等对保卫、安全等方面有特殊要求的单位以外，建设项目临城市道路和公共开敞空间设置的围墙应当采用通透式设计，总高度不得大于2.5米，后退用地界线大于等于0.5米。沿城市主干道的，后退主干道大于等于1.5米。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程三、建（构）筑物高度（二）：除文物保护单位、国家安全机关、监狱、危险性工厂及其仓库、电站、电讯主机楼等对保卫或安全有特殊要求的单位外，建设项目临城市道路所设置的围墙均应采用通透式设计，且总高度不应大于2.5m。 | 技术指南已有对应规定，核心要求一致，删除了围墙后退用地界线具体距离要求（纳入退界统一管理），可以替代。
25 | 第二十五条 零散用地的个人自建住房，除建筑外观应当符合柳州市个人自建住房外观引导和控制规划要求以外，建筑基地面积小于500平方米的低层住宅建筑底层层高原则上小于等于3.5米，高密度居住区域住宅建筑高度原则上小于等于11米。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程三、建（构）筑物高度（五）：个人自建住房应当符合《柳州市个人自建住房外观引导和控制规划》和所在片区控制性详细规划管控要求。原建筑规模已达到相应控制要求的，其重建面积不得超过原不动产权证或者房屋所有权证上注明的建筑面积。个人自建房底层层高原则上不大于3.5米，建筑高度原则上不大于11米。 | 技术指南已有对应规定，将个人自建房管理要求整合，增加了重建面积限制，内容更完善，可以替代。
26 | 第二十六条 有关建筑面积和容量指标计算以及新建建筑层高、层数控制，应当符合以下规定：（一）住宅建筑层高在3.5米及以下的按1层计算，大于3.5米小于等于6.5米的按2倍计算，大于6.5米的按3倍计算，依次每增加3米增加1层计容面积。（二）办公建筑层高在5米及以下的按1层计算，大于5米小于等于7米的按2倍计算，大于7米的按3倍计算。（三）商业建筑层高在5米及以下的按1层计算，大于5米小于等于8米的按2倍计算，大于8米的按3倍计算。（四）工业厂房和仓储用房层高在8米及以下的按1层计算，大于8米的按2倍计算。（五）地下室层高及计容计算规则。（六）地势高差负层计容规则。（七）建筑底层架空公共用途不计容规则。（八）骑楼底层投影不计容规则。（九）避难层不计容规则。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程七、建筑层高（一）至（八）：住宅、办公、商业、工业厂房仓储层高计容计算规则（同原规定，住宅增加"层高应不小于3米"要求）；地下室、半地下室停车库及设备用房计容计算规则；地势高差负层计容规则；建筑底层架空公共用途不计容规则；骑楼底层投影不计容规则。八、其他（一）3.高层、超高层建筑避难层（间）的建筑面积不计入容积率。 | 技术指南已有对应规定，各类建筑层高计容计算规则基本保持一致，住宅增加了"层高应不小于3米"的下限要求，地下室计容规则细化为停车库专项表述，避难层纳入其他不计容空间统一管理，可以替代。
27 | 第二十七条 人防地下室、地下车库（含相应的设备用房）的建筑面积不计入容积率，但是地下空间中有关商业、娱乐、市场等经营性用房和套型住宅的地下室专属用房、仓储用房的建筑面积应当计入容积率。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程八、其他（一）6.在建筑物地下室（含人防地下室）内设置的停车库及坡道、行车道等交通空间，和必要的设备用房等不计入容积率。七、建筑层高（五）4.地下空间中有关商业、娱乐、市场等经营性用房和套型住宅的地下室专属用房、仓储用房的建筑层高应符合本条第（一）项至第（四）项控制要求。 | 技术指南已有对应规定，将地下车库不计容范围明确为"停车库及坡道、行车道等交通空间和必要的设备用房"，表述更精准，经营性用房计容要求保留，可以替代。
28 | 第二十八条 除大型商业、文化、娱乐、工业等大空间公共建筑有特殊要求的建设项目以外，其他各类建筑物涉及阳台、飘窗、花架等设施的规划控制，应当符合本规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程六、建筑平面设计（一）：除大型商业、文化、娱乐、工业等大空间公共建筑有特殊要求的建设项目以外，其他各类建筑物涉及阳台、凸窗、花架等设施的规划控制，应当符合本规定。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
29 | 第二十九条 建筑物的阳台，应当符合以下规定：（一）面积计算和进深控制：1.凹阳台按全面积计算，进深≤2.4米。2.凸阳台按1/2面积计算，单个≤10㎡且进深≤2.4米。3.复合型阳台分两部分计算，单个≤10㎡且进深≤2.4米。4.不符合规定的按全面积计算。5.主体结构内标注为阳台等敞开空间有顶盖的参照凹阳台计算全面积。（二）阳台设置的控制：1.建筑间距内不宜出挑阳台，北面不得出挑，南面最大出挑1.5米。2.南阳台或东西向主阳台连续长度≤8米，次阳台≤4米，阳台总长度≤建筑面宽50%。3.北面阳台及超出规定的从阳台外边缘计算间距。4.相连两个相邻阳台按一个计算。5.短边外侧空调搁板宽度≤0.6米，不得在阳台长边外侧连接设置。6.每套凸阳台建筑面积占总建筑面积比例≤10%，阳台数量≤居住空间个数。7.沿街阳台按封闭式设计。8.非住宅建筑阳台按全面积计算。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程六、建筑平面设计（二）建筑物的阳台：1.面积计算和进深控制：（1）每套住宅阳台水平投影面积与套型建筑面积比值≤30%，阳台数量≤居住空间个数；（2）阳台进深≤2.4米的按1/2计算计容，超出部分按全面积计算；（3）阳台连接空间应为基本功能空间，不得连接过道等非起居空间；（4）阳台开敞面内不应出现墙柱等围护结构；（5）不符合要求的按全面积计算，非住宅阳台按全面积计算；（6）入户花园、各类平台等附属结构按阳台管控。2.阳台设置控制：（1）建筑间距从阳台外边缘起计算；（2）相连两个相邻阳台按一个管控；（3）阳台外侧空调搁板宽度≤0.6米且不得与阳台共板；（4）沿街阳台按封闭景观效果设计，玻璃封闭阳台按1/2计算计容；（5）外挑走廊等参照阳台规则。3.立体庭院型阳台（新增）：套型>150㎡可设一处，满足高度≥两层、面积合计≤40%、三面临空、出挑2.4-6米等条件的不计容。 | 技术指南已有对应规定，阳台管控方式作了较大优化：将原"凸阳台占比≤10%"调整为"阳台投影面积占套型建筑面积≤30%"，取消了阳台连续长度、出挑距离等具体限制，改为从阳台外边缘统一计算建筑间距，新增立体庭院型阳台（第四代住宅）管控规则，更适应市场需求和产品创新，可以替代。
30 | 第三十条 建筑物的凸窗，其设置及面积计算应当符合以下规定：（一）凸窗外边线至外墙距离≤0.6米，窗台与室内地面高差≥0.3米。（二）凸窗窗台及与楼板连接部分为钢筋混凝土一体结构。（三）窗台与室内地面高差<0.45米且结构净高≥2.1米的按1/2面积计算，其余不计算面积。（四）凹窗内凹进深≤0.6米，结构净高≥2.2米的计算全面积，<2.2米的计算1/2面积。（五）每套住宅凸窗或凹窗数量≤居住空间总个数。（六）申报图纸需提供凸窗大样图。（七）凸窗应当三面设窗，紧邻空调设备井的可以两面设窗。凸窗设窗长度与窗台面长度一致。凸窗对应室内楼面板不得向外延伸出外墙，上下两个凸窗间不得实体封闭。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程六、建筑平面设计（二）4.（2）建筑物的凸窗：①凸窗设窗长度与窗台面长度一致，外边线至外墙距离≤0.6米，窗台与室内地面高差≥0.3米；②窗台与室内地面高差<0.45米且结构净高≥2.1米的按1/2面积计算，其余不计算面积；③每套住宅凸窗数量≤居住空间总个数；④凸窗窗台及与楼板连接部分为钢筋混凝土一体结构，室内楼面板不得向外延伸出外墙，上下凸窗间不得实体封闭，申报图纸需提供凸窗大样图。 | 技术指南已有对应规定，核心凸窗管控要求保持一致，删除了凹窗单独条款（纳入建筑附属空间7%统筹管控），取消了"凸窗应当三面设窗"的硬性限制，更灵活适应设计需求，可以替代。
31 | 第三十一条 建筑物的设备平台，应当符合以下规定：（一）严格控制设备平台面积，根据设备尺寸合理确定。（二）住宅建筑中每套住宅用于放置集中外部设备的设备平台只能设置一个，且水平投影面积≤3平方米，按阳台有关要求设计并控制进深，其面积按阳台规定计入建筑面积。每套住宅用于放置分体式空调外机的室外设备平台数量≤各类居住空间总数，每个水平投影面积≤1平方米，进深宽度≤0.6米，其面积不计入建筑面积指标。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程六、建筑平面设计（二）4.建筑附属空间（1）②：住宅建筑中每套住宅用于放置集中外部设备的设备平台只能设置一个，且水平投影面积不得大于3平方米，同时按照本规定阳台有关要求进行设计并控制其进深，其面积按照阳台有关技术规定，计入计容建筑面积。每套住宅用于放置分体式空调外机的室外设备平台的数量不得超过各类居住空间总数，每个空调外机室外设备平台水平投影面积小于等于1平方米，进深宽度小于等于0.8米，其面积不计入计容建筑面积指标。①住宅设备平台、空调搁板、结构连板、户内凹口、户内洞口、内天井的投影面积之和与套型建筑面积的比值应≤7%。 | 技术指南已有对应规定，集中设备平台和分体空调外机平台管控要求基本一致，分体空调平台进深宽度从0.6米放宽至0.8米，新增设备平台、空调搁板、结构连板、户内凹口等附属空间投影面积合计≤7%的统筹管控要求，可以替代。
32 | 第三十二条 对于建筑物内有设备层、管道层等结构层的楼层，结构层高在2.2米及以上的，应当计算全面积；结构层高在2.2米以下的，应当计算1/2面积。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程六、建筑平面设计（三）：对于建筑物内设置有夹层的楼层，结构层高在2.2米及以上的，应当按夹层的投影面积计算容积率；结构层高在2.2米以下的，应当按夹层的投影面积1/2计算容积率。 | 技术指南已有对应规定，将"设备层、管道层等结构层"调整为"夹层"，计算规则一致，可以替代。
33 | 第三十三条 建筑物外墙之外不得设置结构板，经过结构专项论证确实需要设置的，按照结构板投影面积计算建筑面积，同时计入容积率。结构板不得与阳台、窗、门等可以供改造后利用结构板的部分连接。建筑物的标志、标识应当结合建筑造型设置在建筑物外墙体的合适位置，不得设置在建筑轮廊线之外。禁止在高层建筑的外墙或者阳台、露台外设置花池、花架。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程六、建筑平面设计（二）4.（1）①住宅设备平台、空调搁板、结构连板、户内凹口、户内洞口、内天井的投影面积之和与套型建筑面积的比值应≤7%。（四）建筑物的标志、标识应当结合建筑造型设置在建筑物外墙体的合适位置，不得设置在建筑轮廓线之外。禁止在高层建筑的外墙或者阳台、露台外设置花池、花架。 | 技术指南已有对应规定，将外墙结构板纳入建筑附属空间7%统筹管控，标志标识和花池花架禁止要求保留，可以替代。
34 | 第三十四条 住宅建筑和办公类建筑沿城市道路展开面长度，应当符合以下规定：（一）多、高层住宅建筑和办公类建筑位于道路交叉口沿多条城市道路的设置，沿一侧道路的建筑展开面长度不宜大于60米。交叉口道路中心线夹角≤90度的，连续长度累计≤100米；>90度的，累计≤80米。（二）非沿路布置但处于重要城市景观面可视范围内的，参照沿路标准控制。（三）多层住宅和办公类建筑沿路展开面≤60米，后退满足通透面要求的可加大至≤80米。（四）高层住宅和办公类建筑沿一侧道路平行设置的展开面≤60米。（五）高层住宅和办公类建筑展开面长度与建筑高度比值≤0.618。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程四、建筑沿路展开面（一）住宅、办公、商业类建筑沿城市道路展开面长度：1.多低层建筑、高层建筑裙楼位于道路交叉口沿多条城市道路设置，沿一侧道路展开面≤60米，夹角≤90度累计≤100米，>90度累计≤80米；2.多低层建筑、高层建筑裙楼后退满足通透面要求的，展开面可加大至≤80米；3.高层建筑沿一侧道路平行设置展开面≤60米，展开面长度与建筑高度比值≤0.618；4.多层商业或高层商业综合体裙楼满足条件的可适当加大。（六）建筑非沿路布置但处于重要城市景观面可视范围内的，参照沿路标准控制。 | 技术指南已有对应规定，住宅、办公类建筑展开面管控要求基本一致，将商业建筑展开面纳入统一管理，删除了原"多层住宅和办公类建筑沿路展开面≤60米"的单独条款（并入多低层建筑统一管控），可以替代。
35 | 第三十五条 商业建筑沿城市道路展开面长度，应当符合以下规定：（一）低层、多层商业建筑沿路展开面≤60米。（二）多层商业建筑或高层商业综合体裙楼单层建筑面积>3600㎡且总建筑面积>20000㎡，后退满足通透面要求的，结合布局需要可大于60米。（三）高层商业建筑主楼参照高层住宅和办公类建筑展开面规定控制。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程四、建筑沿路展开面（一）4.多层商业建筑或者高层商业综合体裙楼单层建筑面积大于3600平方米并且总建筑面积大于20000平方米，建筑后退道路红线距离满足形成建筑通透面要求的，结合大型商业建筑布局需要，其建筑沿路展开面长度可适当加大。3.高层建筑沿一侧道路设置的，平行城市道路的建筑展开面长度不宜大于60米。 | 技术指南已有对应规定，商业建筑展开面管控要求整合入住宅、办公、商业统一条款，核心标准一致，可以替代。
36 | 第三十六条 医院、博物馆等大型公共设施建筑，建筑沿路展开面长度原则不得大于60米；建筑后退道路红线满足形成建筑通透面要求的，建筑的展开面长度可以适当加大。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程四、建筑沿路展开面（二）：医院、博物馆等大型公共设施建筑，建筑沿路展开面长度原则不得大于60米；建筑后退道路红线满足形成建筑通透面要求的，建筑的展开面长度可以适当加大。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
37 | 第三十七条 沿路建筑后退道路红线距离符合以下规定的，可形成建筑通透面（即沿路非建筑围合空间的敞开面）：临规划城市道路红线宽度大于30米的，沿路建筑与规划城市道路红线最小距离大于等于25米;临规划城市道路宽度红线小于等于30米的，沿路建筑与规划城市道路红线最小距离大于等于15米。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程四、建筑沿路展开面（四）：沿路建筑后退道路红线距离符合以下规定的，可形成建筑通透面（即沿路非建筑围合空间的敞开面）：临规划城市道路红线宽度大于30米的，沿路建筑与规划城市道路红线最小距离应不小于25米；临规划城市道路宽度红线小于等于30米的，沿路建筑与规划城市道路红线最小距离应不小于15米。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
38 | 第三十八条 工业建筑沿城市道路展开面长度应当以符合工业生产工艺流程为主，同时还应当与城市景观环境以及工业区整体效果相协调。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程四、建筑沿路展开面（五）：工业建筑沿城市道路展开面长度应当以符合工业生产工艺流程为主，同时还应当与城市景观环境以及工业区整体效果相协调。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
39 | 第三十九条 确实有建设项目因特殊要求或者功能要求，需要超过本规定设置建筑沿城市道路展开面长度，应当结合景观效果研究以及三维城市模拟分析进行论证，同时，还应当经过政府相关部门联席会议审查。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程四、建筑沿路展开面（七）：确实有建设项目因特殊要求或者功能要求，需要超过本规定设置建筑沿城市道路展开面长度，应当结合景观效果、三维城市模拟分析进行研究论证。 | 技术指南已有对应规定，核心论证要求一致，删除了"政府相关部门联席会议审查"的程序要求（按一般审批流程办理），可以替代。
40 | 第四十条 居住区的配套设施建设应当坚持统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则，坚持配套设施优先建设的原则。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境一、分类标准（一）：居住区的配套设施建设应当坚持统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设的原则，坚持配套设施优先建设的原则。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
41 | 第四十一条 居住区配套设施按照国家对居住区分级有关规定进行配置。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境一、分类标准（二）：居住区配套设施按照国家对居住区分级有关技术规定进行配置。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
42 | 第四十二条 结合各级居住区在城市中的位置以及现有设施的分布情况，城乡规划主管部门可以根据城乡规划需要统筹安排，调整配套设施项目的位置。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境二、布局标准（一）：结合各级居住区在城市中的位置以及现有设施的分布情况，自然资源主管部门可以根据城乡规划需要统筹安排，调整配套设施项目的位置。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，主管部门名称随机构改革更新为"自然资源主管部门"，可以替代。
43 | 第四十三条 社区综合服务设施的建设应当符合国家政策和国家标准集中规划建设。其中，社区组织工作用房应当设置于地上建筑第一、二层，符合可以独立对外使用的要求。居民健身场所可以结合绿地临路设置。内设球类运动场地及其它健身运动设施，应当采取相应的隔音措施避免对居民生活环境造成干扰，其面积不计入绿地率。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境二、布局标准（二）：社区综合服务设施的建设应当符合国家政策和国家标准集中规划建设。其中，社区组织工作用房应当设置于地上建筑第一、二层，符合可以独立对外使用的要求。居民健身场所可以结合绿地临路设置。内设球类运动场地及其它健身运动设施，应当采取相应的隔音措施避免对居民生活环境造成干扰，其面积不计入绿地率。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
44 | 第四十四条 新建的公厕、垃圾转运站应当沿城市道路设置，符合可以独立对外使用的要求。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境二、布局标准（三）：新建的公厕、垃圾转运站应当沿城市道路设置，符合可以独立对外使用的要求。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
45 | 第四十五条 建设项目实施配建停车场面积（泊位），应当符合以下规定：（一）新建（含整体改造）建设项目应当按照表3、表4、表5规定的标准分别配建机动车和非机动车泊位。（二）机动车以小型汽车为计算当量，非机动车以自行车为计算当量，各类车型车位按换算系数换算。（三）车位数尾数小于1个的按1个计算。（四）原则上不设置子母车位，确需设置的一组按一个当量统计。新建项目配套机动车位应采用标准车位设计，超过基本配设数量增设的方可设置微型车位和机械式车位。注：（1）地面停车位≥25㎡/位，地下停车位≥35㎡/位；非机动车地面≥1.2㎡/位，地下≥1.5㎡/位。（2）居住区内地面停车率不宜超过10%。（3）学生接送停车位应在学校总平面图内考虑。（4）困难企业职工集资建房项目配套机动车位酌情≥0.5车位/户。（5）单独设置的餐饮娱乐、批发市场应在普通商业基础上适当上浮。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境三、配套停车位设置标准：（一）新建项目按表6、表7、表8标准配建机动车和非机动车泊位。（二）机动车以小型汽车为计算当量，非机动车以自行车为计算当量，按换算系数换算。（三）车位数尾数小于1个的按1个计算。（四）原则上不设置子母车位，确需设置的一组按一个当量统计；新建项目配套机动车位应采用标准车位设计，超过基本配设数量增设的方可设置微型车位和机械式车位。注：①地面停车位≥25㎡/位，地下停车位≥30㎡/位；②居住区内地面停车率不宜超过10%；③学生接送停车位应在学校总平面图内考虑；④特殊地段棚户区改造、困难企业职工危旧房改造项目配套机动车位可酌情降低至≥0.5车位/户；⑤单独设置的餐饮娱乐、批发市场应在普通商业基础上适当上浮；⑤工业仓储用地中办公科研宿舍等配套服务设施停车参照对应建筑性质确定；⑥城市新区商品房住宅项目采用小型车位+微型车位设计的，微型车位不超过总车位数20%，换算系数0.7。 | 技术指南已有对应规定，停车配建核心规则保持一致，主要调整：地下机动车位面积标准从35㎡/位下调至30㎡/位；非机动车配建按自治区电动自行车整治要求重新设定（电动自行车位≥80%，100%预留充电条件，地下车库坡道出入）；增加了工业仓储配套停车、微型车位比例限制等新规定，可以替代。
46 | 第四十六条 居住区配套停车位，应当100%建设充电设施或预留建设安装条件；商业配套停车位建设充电设施或者预留建设安装条件的车位比例大于等于10%。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第四章公共设施与人居环境三、配套停车位设置标准表7注②：住宅类建设项目应配套不少于80%的标准当量的电动自行车停车位，电动自行车位换算系数为2.0，且电动自行车停车位应100%预留配套充电设施建设条件。 | 技术指南对充电设施的要求已整合入非机动车配建标准中，明确电动自行车停车位100%预留充电设施建设条件，机动车充电设施配建按国家及自治区相关规定执行，可以替代。
47 | 第四十七条 建设大门、门卫室等永久性建（构）筑物应当符合以下规定：（一）大门、门卫室作为建设工程组成部分，建筑面积、建筑密度计入项目容积率及建筑密度。（二）每个车行及人行出入口只能设置1个大门、门卫室。（三）大门按围墙要求退线，有顶盖无围护结构的大门按顶盖水平投影1/2计算建筑面积，按顶盖水平投影计算建筑密度。（四）门卫室应结合出入口相邻规划建筑整体设置，独立设置的建筑面积≤10㎡（工业≤20㎡），超面积的按建筑要求退让。（五）独立设置门卫室建筑高度≤5米，层高计容计算规则同住宅。（六）军事设施等特殊单位按相关规定办理。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第三章建筑工程八、其他（二）大门、门卫室等永久性建（构）筑物：1.门卫室作为建设工程组成部分，建筑面积、建筑密度计入项目容积率及建筑密度。2.大门按围墙要求退线，有顶盖无围护结构的大门按顶盖水平投影计算建筑密度。3.门卫室应结合出入口相邻规划建筑整体设置，独立设置的建筑面积≤10㎡（工业≤20㎡），超面积的按建筑要求退让。4.独立设置门卫室建筑高度≤5米，层高计容计算规则（同原规定）。5.军事设施、监狱、涉密单位等特殊单位按相关规定执行。 | 技术指南已有对应规定，大门门卫室管控要求基本一致，删除了"每个车行及人行出入口只能设置1个大门、门卫室"的数量限制，有顶盖无围护结构大门的建筑面积计算纳入不计容公共建筑统一管理，可以替代。
48 | 第四十八条 新建民用建筑应当按照绿色建筑标准进行建设，并符合国家、自治区和柳州市绿色建筑管理相关规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第一章总则三、内容组成与效力：本指南未涉及的内容应符合有关法律、法规、规范、标准、政策等要求。绿色建筑建设按国家、自治区和柳州市绿色建筑管理相关规定执行。 | 绿色建筑管理已有国家、自治区和柳州市专项规定，技术指南明确未涉及内容按相关法律法规规范标准政策执行，无需在技术指南中重复规定，可以依据专项规定管理。
49 | 第四十九条 建设项目的绿地率应当符合国家、自治区和柳州市城市绿化管理有关规定。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第一章总则三、内容组成与效力：本指南未涉及的内容应符合有关法律、法规、规范、标准、政策等要求。绿地率管理按国家、自治区和柳州市城市绿化管理有关规定执行。 | 绿地率管理已有国家、自治区和柳州市专项规定，技术指南明确未涉及内容按相关法律法规规范标准政策执行，无需在技术指南中重复规定，可以依据专项规定管理。
50 | 第五十条 本规定实施前已取得《建设工程规划许可证》或者已完成建设工程设计方案审批的建设项目，仍按照原批准执行。已获取建设用地规划条件或者详细规划和城市设计已获批准的，应当根据实际情况结合本规定执行。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第七章附则一、本技术指南实施前已取得《建设工程规划许可证》的建设项目，仍按照原批准执行。已获取建设用地规划设计条件（纳入土地出让合同的）或者详细规划已获批准的，应当根据实际情况结合本规定执行。 | 技术指南已有对应规定，新旧项目衔接规则基本一致，将"已完成建设工程设计方案审批"调整为以"取得建设工程规划许可证"为界，规划条件明确为"纳入土地出让合同的"，界定更清晰，可以替代。
51 | 第五十一条 本规定的附录与本规定具有同等的效力。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第七章附则二、本技术指南的附录与本规定具有同等的效力。 | 技术指南已有对应规定，内容一致，可以替代。
52 | 第五十二条 本规定自2019年7月1日起施行。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第七章附则三、本技术指南自《柳州市城乡规划管理技术规定》废止之日起试行，有效期两年。 | 技术指南已明确施行时间为原规定废止之日起试行，有效期两年，实现了新旧制度的无缝衔接，可以替代。
53 | 附录一、地段划分：1.旧区（指胜利路、东堤路、文昌路西段、东环路南段、燎原路、南二环路、城站路、龙屯新道、柳太路南段、潭中西路、北雀路围合区域，以及拉堡镇、雒容镇老镇区范围；该区域外现状建筑密度>35%或容积率>1.5的区域也可视为旧区）。2.新区（旧区范围以外区域；旧区范围内现状建筑密度≤30%且容积率≤1.5的区域也可视为新区）。3.旧城保护区（莲塘路、五一路、文惠路、荣军路北段、屏山大道西段、飞鹅路东段、红光路北段、红光桥围合区域）。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第八章术语一、地段划分：（一）城市规划区（已编制详细规划的区域）。（二）旧区（整体空间划分范围同原规定；旧区范围外，地块所在城镇道路围合区域现状建筑密度>35%或综合容积率>1.5的可视为旧区）。（三）新区（旧区范围以外区域；旧区范围内地块所在城镇道路围合区域现状建筑密度≤30%且容积率≤1.5的也可视为新区）。（四）旧城保护区（范围同原规定）。 | 技术指南已有对应规定，地段划分范围和判定标准基本一致，新增"城市规划区"定义，旧区/新区判定明确为"地块所在城镇道路围合的区域"，更具操作性，可以替代。
54 | 附录二、名词解释：1.容积率。2.建筑密度。3.绿地率。4.低层建筑。5.多层建筑（含Ⅰ类、Ⅱ类）。6.高层建筑（含Ⅰ类、Ⅱ类）。7.超高层建筑。8.阳台（含凸阳台、凹阳台、复合型阳台定义）。9.凸窗（飘窗）、凹窗。10.设备平台。11.商业建筑。12.商住综合楼。13.裙楼。14.消防间距。15.建筑保护。16.经营性用房。17.山墙面（面宽≤25米的短边）。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第八章术语二、名词解释：（一）容积率。（二）建筑密度。（三）绿地率。（四）低层建筑。（五）多层建筑（高度>10米≤24米非住宅；高度>11米≤27米住宅；计算间距退让时高度>24米住宅按高层计算）。（六）高层建筑（高度>27米住宅和高度>24米非单层厂房仓库及其他民用建筑）。（七）超高层建筑。（八）阳台。（九）立体庭院（新增）。（十）套型总建筑面积（新增）。（十一）套型建筑面积（新增）。（十二）凸窗。（十三）设备平台。（十四）裙楼。（十五）消防间距。（十六）建筑保护。（十七）山墙面（面宽≤20米，点式建筑山墙宽度总和>25米的短边）。 | 技术指南已有对应规定，核心名词解释保持一致，主要调整：多层/高层建筑分类简化（取消Ⅰ类、Ⅱ类细分，与国家《建筑设计防火规范》接轨）；山墙面宽度从≤25米调整为≤20米（点式建筑山墙宽度总和>25米）；新增立体庭院、套型总建筑面积、套型建筑面积等名词解释；删除了商业建筑、商住综合楼、经营性用房等通用名词（按国家规范执行），可以替代。
55 | 附录三、计算规则：1.建筑基地面积计算（以主管部门正式划定用地范围面积为准，城市道路规划红线和河道保护范围、城市预留发展用地等面积不计入）。2.建筑间距计算（按两幢建筑外墙面之间最小垂直距离计算；坡度>45度坡屋面建筑按屋脊线垂直投影线至被遮挡建筑外墙面计算）。3.建筑高度计算（平屋面、坡屋面计算规则；水箱、楼梯间等突出屋面附属设施高度在6米以内且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/8的，可不计入建筑高度）。 | 《柳州市城乡规划管理技术指南》第八章术语三、计算规则：（一）建筑基地面积计算（同原规定）。（二）建筑间距计算（同原规定）。（三）建筑高度计算（平屋面、坡屋面计算规则同原规定；水箱、楼梯间、电梯间、机械房等突出屋面附属设施，其高度在6米以内，且水平面积之和不超过屋面建筑面积1/4的，可以不计入建筑高度）。 | 技术指南已有对应规定，计算规则基本一致，屋面附属设施不计入建筑高度的面积比例从1/8放宽至1/4，适应设备集成化趋势，可以替代。