附件2

司法鉴定实验室和仪器设备配置要求

文书鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02 的事项为文书鉴定所有项目均需满足的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
检验鉴定分析室	间	必备	应满足相应鉴定项目仪器设备对环境及设施的要求。
档案保管室	间	必备

02

通用设备	计算机及复印机、彩色打印机	套	必备
高分辨率扫描仪（1200DPI 以上）	台	必备
照相系统及录像系统（包括微距、翻拍、录像等）	台	必备
测量工具或软件（毫米）	把/套	必备
比对表制图辅助软件	套/人	必备	应满足图片的处理和编排、重合和尺寸比对、特征标识、打印输出等需求。
放大镜（10 倍以上）	台/人	必备
体视显微镜（可拍照）	台	必备
物证保存袋	只	必备

03

笔迹鉴定

印章印文鉴定	高倍显微镜（200 倍以上）	台	必备
图像比对、测量软件或设备	套	必备
视频光谱仪（又称文检仪，应具备可见光、紫外、红外及荧光检验功能）	台	必备
静电压痕显现仪	台	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

04

印刷文件鉴定	高倍显微镜（200 倍以上）	台	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
图像比对、测量软件或设备	套	必备
视频光谱仪（又称文检仪，应具备可见光、

紫外、红外及荧光检验功能）	台	必备
静电压痕显现仪	台	必备

05

文件形成方式鉴定	应同时满足以上序号为 03、04 事项必备仪器配置的要求。

台

必备
显微分光光度计	台

必备

（三选一）
激光拉曼光谱仪	台
显微红外光谱仪	台
荧光显微镜	台	必备
高光谱	台	选配

06

特种文件鉴定	应同时满足以上序号为 03、04、05 事项

仪器配置的要求。	台/套	必备
常见证照、货币等特种文件防伪特征资料

或有关数据库	件/套	必备
高光谱	台	选配

07

朱墨时序鉴定	应同时满足以上序号为 03、04、05 事项

必备仪器配置的要求。	台	必备
共聚焦显微镜	台	选配
比较显微镜	台	选配
高光谱	台	选配
光谱成像设备	台	选配

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

08

篡改（污损）文件鉴定	应同时满足以上序号为 03、04、05 事项

必备仪器配置的要求。	台/套	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）

化学分析实验室

间

必备	化学分析实验室应满足进行基本的化学分析试验的要求，应具备对文件材料及消退污损等文件进行化学分析检验的能力。
高光谱	台	选配
光谱成像设备	台	选配

09	基于痕迹特征的文件形成时间鉴定	应同时满足以上序号为 03、04、05、06、07、08 事项必备仪器配置的要求。

台/套

必备

10

文件材料鉴定	应同时满足以上序号为 03、04、05、06、07、08 事项必备仪器配置的要求。

台/套

必备
高效液相色谱仪	台

必备

（四选一）

应具备对文件材料色谱特性进行检测分析的基本能力。
气相色谱仪	台
气相色谱/质谱	台
薄层色谱扫描仪	台
扫描电镜/X 射线能谱仪

台

必备

（四选一）

应具备对文件材料主要元素成分进行检测分析的基本能力。
X 射线荧光光谱仪
电感耦合等离子体质谱仪
电感耦合等离子体光谱仪
纸张厚度检测仪	台	必备

应具备对文件纸张物理特性进行检测分析的基本能力。
纸张白度检测仪	台	必备

（二选一）
纸张光泽度检测仪	台
纸张粗糙度测试仪	台	选配
纸张透气度检测仪	台	选配

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
高光谱	台	选配
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
光谱成像设备	台	选配

11

基于材料特性的文件形成时间鉴定	应同时满足以上序号为 03、04、05、06、

07、08、09、10 事项必备仪器配置的要求。	台/套	必备
文件材料样品库（应包含常见文件材料300 种以上及主要检测数据；时间跨度 1

年以上常见文件材料制作的实物样本 10

种以上及主要检测数据）

间/套

必备
红外光谱仪	台	必备
激光拉曼光谱仪	台	必备
显微分光光度计	台	必备
高效液相色谱仪（质谱检测器选配）	台	必备
气相色谱仪（质谱检测器选配）	台	必备
静电压痕显现仪	台	必备
文件老化仪或设备	台	必备
薄层色谱扫描仪	台	必备
热分析仪	台	必备
高分辨质谱仪	台	选配
紫外-可见光分光光度计	台	选配
毛细管电泳	台	选配
高光谱	台	选配
光谱成像设备	台	选配

12

文本内容鉴定	汉语方言基础资料或有关数据库	套	必备
文本内容比较类软件	套	选配

（二）痕迹（不含交通事故痕迹物证）鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02 的事项为痕迹鉴定所有项目均需满足的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
检验鉴定分析室	间	必备	应满足相应鉴定项目仪器设备对环境及设施的要求。
档案保管室	间	必备

02

通用设备	计算机及复印机、彩色打印机	套	必备
高分辨率扫描仪（1200DPI 以

上）	台	必备
照相系统及录像系统（包括微

距、翻拍、录像等）	台	必备
测量工具或软件（毫米）	把	必备
比对表制图辅助软件	套/人	必备	应满足图片的处理和编排、重合和尺寸比对、特征标识、打印输出等需求。
放大镜（10 倍以上）	台/人	必备
体视显微镜（可拍照）	台	必备
物证保存袋	只	必备

03

手印鉴定	手印采集专用墨盒	套	必备
图像比对、测量软件或设备	套	必备
活体指掌纹采集设备	套	选配
计算机指（掌）印分析/识别系

统	套	选配
材料显微镜	台	选配

04

潜在手印显现	应满足以上序号为 03 事项必

备仪器配置的要求。	台/套	必备

《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
显现实验室（包括通风橱）	间	必备	应满足潜在手印显现试剂、仪器设备对

环境及设施的要求。
光学显现设备	套	必备	应包括多波段光源、紫外光、强光源、

面光源等。

潜在手印显现材料和试剂

套

必备	应包括常用粉末如银粉、磁性粉、荧光粉等，常用试剂如茚三酮、硝酸银、乙醇、甲醇等。
502 熏显设备	台	必备
茚三酮（DFO）熏显设备	台	必备
普通天平/分析天平	套	必备
真空镀膜显现设备	台	选配
真空 502 熏显设备	台	选配
纸张手印快速显现仪	台	选配

05

足迹鉴定	足迹采集专用墨盒	套	必备
图像比对、测量软件或设备	套	必备
足迹提取/采集电子设备	套	选配
计算机足迹分析/识别系统	套	选配
静电印痕显现提取仪	套	选配

06

整体分离痕迹鉴定	比较显微镜	台	必备
视频显微镜	台	必备
痕迹比对、测量软件或设备	套	必备
凹凸面层痕提取仪	套	选配
材料显微镜	台	选配

07

工具痕迹鉴定	应满足以上序号为 06 事项必备仪器配置的要求。

台/套

必备

《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
凹凸面层痕提取仪	套	必备
材料显微镜	台	必备

08

人体特殊痕迹鉴定	应同时满足以上序号为 03、05 事项必备仪器配置的要求。

台/套

必备

09

日用物品损坏痕迹鉴定	应满足以上序号为 07 事项必备仪器配置的要求。

台/套

必备
材料物理性能测试设备	套	必备

10

枪弹痕迹鉴定	应满足以上序号为 07 事项必

备仪器配置的要求。	台/套	必备

枪弹检验专门实验室应满足特殊的安全防护要求。
枪弹检验专门实验室	间	必备
枪弹物证保管柜	套	必备
比较显微镜	台	必备
膛线痕迹展平器	套	必备
三维视频显微系统	套	必备
弹底、弹底槽痕迹检测仪	套	选配
枪弹发射和子弹收集装置	套	选配
拔弹机	套	选配
枪弹测速仪	套	选配
枪弹痕迹建档设备	套	选配

11

爆炸痕迹鉴定	从事爆炸痕迹鉴定需要特定的试验、观察、分析设备和储存装置，以及特殊的安全防护装备。

套

必备

实验室应满足特殊的安全防护要求。

《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）

12

火灾痕迹鉴定	物证提取设备（包括物证的分离、提取、包装等）	套	必备

实验室应满足特殊的安全防护要求。
防护用具（护目镜、防护服等）	套	必备
现场勘查仪器（包括万用表、钳形表、兆欧表、剩磁仪、炭化深度测定仪、回弹仪、硬度计、检测管、可燃气体探测仪、红外热像仪等）

套

必备
视频显微镜	台	必备
比较显微镜	台	必备
金相显微镜	台	必备
内窥镜	台	必备
扫描电镜	台	必备
现场三维重建系统	套	必备
无人机	台	必备
X 光机（满足透视检验需求）	台	必备

（三）交通事故痕迹物证鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02 事项为交通事故痕迹物证鉴定所有项目均需满足的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
痕迹检验室	间	必备
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
档案保管室（柜）	间/柜	必备
交通设施安全技术状况检测实验室	间	必备（021102）

02

通用设备	照相系统及录像系统（包括微距、

翻拍、录像等）	套	必备
卷尺（2m、5m、50m、100m）	把	必备
塔尺	把	必备
勘查车辆	台	必备

交通事故痕迹物证勘查箱

套

必备	至少包含强光光源、匀光光源、放大镜、便携式显微镜、常用提证工具（如镊子、钳子、 剪刀、刀片、采血针、采血卡、医用棉签等）、物证袋（多型号）及物证瓶、防护装备（如防护服、橡胶手套、口罩等）、比例尺、量角器、标签纸、无色透明胶带、彩色粉笔、标志牌、毛刷、生物检材发现工具或试剂。
激光测距仪	把	选配
03	车辆安全技术状

况鉴定	游标卡尺	把	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
轮胎气压计	件	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
轮胎花纹深度检测尺	件	必备
千斤顶	台	必备
6 角套筒 5mm~32mm	套	必备
扳手（活动扳手）8mm~24mm	套	必备
钳子（尖嘴钳、斜嘴钳）	套	必备
车辆制动性能检测仪	台	必备
内六角扳手	套	必备
螺丝批（一字形、十字形）	套	必备
万用表	台	必备
内窥镜	台	选配
逆反射测量仪	台	选配
汽车总线通讯设备	套	选配
车辆转向系统检测仪	台	选配
汽车事件记录系统数据提取系统	套	选配
汽车行驶记录仪数据提取系统	套	选配
车辆动力学检测设备（五轮仪）	套	选配
电动两轮车综合性能检测系统	套	选配

04

交通设施安全技术状况鉴定	铅锤	把	必备
坡度仪（尺）/水平尺	件	必备
全站仪	台	必备
外径千分尺	把	必备
涂层测厚仪	台	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
亮度计	把	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
照度计	把	必备
逆反射测量仪	台	必备
混凝土碳化深度测量仪	台	必备
混凝土回弹仪	台	必备
路面摩擦系数检测设备	台	必备
金相显微镜	台	必备
材料实验机	台	必备
无人机航拍勘查系统	套	选配
路面平整度检测设备	台	选配
卫星定位装置	套	选配
落锤弯沉仪	台	选配
激光断面仪	台	选配
激光测速仪	台	选配
激光三维扫描仪	台	选配	可替代坡度仪（尺）/水平尺、全站仪和激光断面仪。

05

交通事故痕迹鉴定	显微照相机	台	必备
体视显微镜	台	必备
比较显微镜	台	必备
便携式多波段光源	套	必备
近景摄影测量系统	套	选配
磁光显现仪	台	选配
涂层测厚仪	台	选配

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
色度计	台	选配
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
近景三维扫描系统	套	选配

06

车辆速度鉴定	汽车行驶记录仪数据读取系统	套	必备
多功能只读读卡器	台	必备
校验码计算工具	套	必备
电子数据存储介质只读设备	套	必备
电子数据存储介质复制设备	套	必备
电子数据存储介质转接接口	套	必备
多功能视频图像播放软件	套	必备
汽车事件记录系统数据读取系统	套	选配
交通事故仿真再现/重建系统	套	选配
地面激光三维扫描仪	套	选配
无人机航拍勘查系统	台	选配
基于视频图像的车辆运动重建系统	套	选配

07

交通事故痕迹物证综合鉴定	应同时满足以上序号 05、06 事项必备仪器配置的要求，以及序号 03、04 事项中任一项目必备仪器配置的要求。

台/套

必备

（四）微量物证鉴定实验室和仪器设备配置要求

由于微量物证鉴定项目中食品类鉴定的特殊性，故对其实验室和仪器设备配置要求单列。

1.微量物证（不含食品类）鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02 事项为微量物证鉴定所有项目均需满足的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
化学实验室	间	必备
仪器室	间	必备
天平室	间	必备
档案保管室	间	必备

02

通用设备	照相系统及录像系统（包括微

距、翻拍、录像等）	套	必备
测量工具或软件（毫米）	把／套	必备
分析天平	台	必备
体视显微镜（可拍照）	台	必备
冰箱	台	必备
烘箱	台	必备

03

化工产品类鉴定	红外光谱仪	台	必备	其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
扫描电子显微镜/X 射线能谱仪	台	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
裂解-气相色谱/质谱仪	台	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
液相色谱/质谱仪	台	选配
X 射线荧光光谱仪	台	选配
拉曼光谱仪	台	选配
电感耦合等离子体质谱仪	台	选配
差示扫描量热仪	台	选配
玻璃折射率仪	台	选配

04

金属和矿物类鉴定	扫描电子显微镜/X 射线能谱仪	台	必备

其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
金相显微镜	台	必备
X 射线荧光光谱仪	台	选配
电感耦合等离子体质谱仪	台	选配
拉曼光谱仪	台	选配

05

纺织品类鉴定	扫描电子显微镜	台	必备

其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
生物显微镜	台	必备
红外光谱仪	台	必备
液相色谱/质谱仪	台	选配
拉曼光谱仪	台	选配
裂解-气相色谱/质谱仪	台	选配

06

日用化学品类鉴定	红外光谱仪	台	必备

其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
扫描电子显微镜/X 射线能谱仪	台	必备
气相色谱/质谱仪	台	必备
液相色谱/质谱仪	台	必备
拉曼光谱仪	台	选配
07	文化用品类鉴定	视频光谱仪（文检仪）	台	必备	其他设备根据具体鉴定对

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
红外光谱仪	台	必备	象和鉴定方法选配。	《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
扫描电子显微镜/X 射线能谱仪	台	必备
气相色谱/质谱仪	台	必备
液相色谱/质谱仪	台	必备
拉曼光谱仪	台	必备

08

易燃物质类鉴定	危险品安全柜	台	必备

其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
气相色谱/质谱仪	台	必备
闪点仪	台	必备
液相色谱/质谱仪	台	选配
红外光谱仪	台	选配
扫描电子显微镜/X 射线能谱仪	台	选配

09

爆炸物类鉴定	气相色谱/质谱仪	台	必备

其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
液相色谱/质谱仪	台	必备
摩擦感度实验仪	台	必备
撞击感度实验仪	台	必备
克南实验仪	台	必备
离子色谱仪	台	必备

10

射击残留物类鉴定	扫描电子显微镜/X 射线能谱仪	台	必备	其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
液相色谱/质谱仪	台	选配

11

交通事故微量物证鉴定	应同时满足以上序号 03、04、05、08 事项必备仪器配置的要求。

台

必备	其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。

12

火灾微量物证鉴定	应同时满足以上序号 03、04、08 事项所需的必备仪器配置的

要求。

台

必备	其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。

2.微量物证食品类鉴定实验室和仪器设备配置要求

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

洁净实验室	洁净工作台	套

微生物鉴定必备

其他设备根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。	《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
风室	套
均质器	台
紫外线灯	台
传递窗	台

02

培养室	培养箱	台

微生物鉴定必备
厌氧培养系统	套
摇床	台
冰箱	台
移液器	套
移动式紫外灯	台
生物安全柜	台

03

生物种属鉴定室	安全柜	台

微生物鉴定必备
生物显微镜	台
细菌鉴定系统	套
离心机	台
冰箱	台
移液器	套
恒温水浴锅	台
移动式紫外灯	台

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

04

前处理室	无机前处理室	间	必备
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
有机前处理室	间	必备
通风柜	套	必备
桌面通风罩	套

根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
旋转蒸发仪	台
氮吹仪	台
微波消解仪	台
离心机	台
浓缩仪	台

05

高温设备室	烘箱	台	必备
马弗炉	台	选配
06	天平室	分析天平	台	必备

07

小型仪器室	红外分光光度计	台

根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
紫外分光光度计	台
电位滴定仪	枚
阿贝折光仪	台
浊度计	把
旋光仪	台
粘度计	台
pH 计	台
生物培养箱	台
生物显微镜	台

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

08

光谱实验室	原子吸收光谱仪	台

根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
《司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
原子荧光光谱仪	台
电感耦合等离子体发射光谱仪	台
电感耦合等离子体发射质谱仪	台
红外光谱仪	台
拉曼光谱仪	台

09

色谱实验室	气相色谱仪	台

根据具体鉴定对象和鉴定方法选配。
气相色谱/质谱仪	台
液相色谱仪	台
液相色谱/质谱仪	台

（五）录音鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02、03 的事项为录音鉴定所有项目均需满足的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
录音室（隔音、吸声环境）	间	必备
检验鉴定分析室	间	必备
档案保管室	间	必备

02

通用保障设备	UPS 不间断电源（不间断供电）	台	必备
样品储存柜/架（防火、防磁、防静电）	台	必备
监控摄像	套	必备	对案件受理、鉴定工作场地、检材保管场地等进行录像监控。
档案柜	个	必备
打印机、复印机、扫描仪	台	必备
碎纸机	台	必备
光盘刻录机	台	必备
防病毒软件	套	必备
数据存储设备	台	必备
物证封存袋	个	必备
摄像机	台	必备
翻拍仪	台	必备
照相机	台	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

03

通用检验设备	高保真话筒	个	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
高保真录音机	台	必备
高保真耳机	个	必备
录音采集设备	套	必备
文件属性及元数据分析工具	个	必备
音频格式转换工具	个	必备
电子数据存储介质只读设备	个	必备
校验码计算工具	个	必备
镜像文件加载工具	套	必备
专业录音处理分析工作站	套	必备
综合性音频编辑软件	套	必备
数据克隆工具	个	必备
04	录音处理	降噪处理系统	套	必备
文件修复工具	套	选配

05

录音真实性鉴定	专用录音真实性分析系统	台	必备
电子数据恢复、搜索、分析工具	台	选配
手机数据提取、恢复工具	台	选配
06	录音同一性鉴定	专业语音同一性分析系统	台	必备
降噪处理系统	个	选配

07

录音内容分析	应同时满足以上序号为 04、06 事项必备仪器配置的要求。	台/套	必备
录音内容分析系统	套	选配

08

录音作品相似性鉴定	应同时满足以上序号为 04、06、07 事项必备仪器配置的要求	台/套	必备
录音作品相似性鉴定系统	套	选配

（六）图像鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02、03 的事项为图像鉴定所有项目的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
检验鉴定分析室	间	必备
档案保管室	间	必备

02

通用保障设备	样品储存柜/架（防火、防磁、防静电）	台	必备
监控摄像	套	必备	对案件受理、鉴定工作场地、检材保管场地等进行录像监控。
档案柜	台	必备
打印机/复印机/扫描仪	台	必备
碎纸机	台	必备
光盘刻录机	台	必备
防病毒软件	套	必备
UPS 不间断电源（不间断供电）	台	选配
物证封存袋	个	选配

03

通用检验设备	图像检验工作站	套	必备
数码摄像机	台	必备
数码照相机	台	必备
物证翻拍仪	台	必备
元数据分析工具	套	必备
图像格式转换工具	套	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
图像多功能播放软件	套	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
综合性图像编辑软件	套	必备
校验码计算工具	套	必备
屏幕录像软件	套	必备
多功能读卡器	台	必备
专业显示器及显示器校色仪	套	选配
电子数据存储介质只读设备	套	选配
电子数据存储介质复制设备	套	选配
电子数据存储介质转接接口	套	选配
常见接口数据线	套	选配
电子数据恢复软件	套	选配
手机数据提取工具	套	选配
电磁信号屏蔽工具	套	选配
04	图像处理	专业图像处理及分析系统	套	必备

05

图像真实性鉴定	专业图像处理及分析系统	套	必备
专业图像真实性鉴定系统	套	必备

06

图像同一性鉴定	专业图像处理及分析系统	套	必备
专业人像鉴定系统	套	必备
三维人像成像和分析系统	套	选配
人脸属性重建系统	套	选配
人脸相似性比对分析系统	套	选配

07

图像内容分析	应同时满足以上序号为 04、06 事项必

备仪器配置的要求	套	必备
录像过程分析系统	套	选配

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

08

图像作品相似性鉴定	应同时满足以上序号为 06、07 事项必

备仪器配置的要求	套	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
图像相似性比对分析系统	套	选配

09

特种照相检验	图像处理及分析系统	套	必备
红外照相设备	套	必备
紫外照相设备	套	必备
视频（荧光）光谱仪	套	必备
光谱成像仪	套	必备

（七）电子数据鉴定实验室和仪器设备配置要求

配置表中序号为 01、02、03 的事项为电子数据鉴定所有项目均需满足的通用要求，其余为各项目的特殊要求。

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据

01

实验室功能区域	案件受理/预检室	间	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
样品保管区（包括样品柜）	个	必备
检验鉴定分析室（具有防静电措施）	间	必备
档案保管室	间	必备
洁净室（洁净度达到百级以上）	间	选配
屏蔽室（屏蔽、阻断通讯信号）	间	选配

02

通用保障设备	UPS 不间断电源（不间断供电）	台	必备
样品储存柜/架（防火、防磁、防静电）	台	必备
监控摄像	套	必备	对案件受理、鉴定工作场地、检材保管场地等进行录像监控。
档案柜	台	必备
打印机/复印机/扫描仪	台	必备
碎纸机	台	必备
电子数据销毁设备（支持各类存储介质

的数据清除）	套	必备
光盘刻录机	台	必备
防病毒软件	套	必备
数据存储设备	台	必备
物证封存袋	个	必备
03	通用检验设备	电子数据鉴定专用计算机	套	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
数码摄像机	台	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
数码照相机	台	必备
物证翻拍仪	台	必备
电子数据存储介质复制设备	套	必备
电子数据存储介质只读设备	套	必备
多功能只读读卡器	套	必备
电子数据存储介质转接接口	套	必备
各类接口数据线	套	必备
镜像文件加载工具（支持存储介质镜像

文件或虚拟机文件）	套	必备
校验码计算工具	套	必备
屏幕录像软件	套	必备
计算机操作系统仿真工具	套	必备
移动终端操作系统仿真工具	套	必备
电磁信号屏蔽工具	套	必备

04

电子数据存在性鉴定	电子数据鉴定综合分析系统	套	必备
移动终端检验分析系统	套	必备
电子数据恢复软件	套	必备
密码破解工具	套	必备
文件元数据分析软件	套	必备
网络数据流获取分析工具（支持抓包分

析等功能）	套	必备
免拆机硬盘复制工具	套	必备
芯片拆焊及读取设备	套	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
智能卡数据提取设备	套	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
计算机绕密取证工具	套	必备
移动终端绕密取证工具	套	选配
数据库分析软件	套	选配
数据库数据恢复软件	套	选配
监控视频数据恢复软件	套	选配
网络数据提取分析系统（云端数据、远

程服务器数据等）	套	选配
电子邮件分析软件	套	选配
即时通讯记录分析软件	套	选配
内存数据分析软件	套	选配
日志分析软件	套	选配
注册表分析软件	套	选配
内存数据分析软件	套	选配
物联网设备电子数据检验分析系统	套	选配
工业控制设备电子数据检验分析工具	套	选配
机动车辆电子数据检验分析系统	套	选配
隐写检测分析工具	套	选配
可视化关联分析系统	套	选配
RAID 阵列重组工具	套	选配
故障硬盘修复设备	套	选配
磁盘开盘工具（含无尘工作台）	套	选配
闪存数据恢复设备	套	选配
光盘修复设备	套	选配

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
移动终端备件库	套	选配
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
硬盘备件库	套	选配

05

电子数据真实性鉴定	应同时满足以上序号为 04 事项仪器配

置的要求。	套	必备
日志分析软件	套	必备
注册表分析软件	套	必备
内存数据分析软件	套	必备
数据库分析软件	套	必备
数据库数据恢复软件	套	必备
监控视频数据恢复软件	套	必备
电子邮件分析软件	套	必备
即时通讯记录分析软件	套	必备

06

电子数据功能性鉴定	应满足以上序号为 04 事项必备仪器配

置的要求。	套	必备
程序开发工具	套	必备
程序逆向分析工具	套	必备
计算机系统应用程序功能分析工具	套	必备
移动终端应用程序功能分析工具	套	必备
日志分析软件	套	必备
注册表分析软件	套	必备
内存数据分析软件	套	必备
日志分析软件	套	选配
沙箱系统	套	选配
07	电子数据相似性鉴定	应满足以上序号为 04 事项必备仪器配置的要求。	套	必备

序号	事项	配置	单位	配置要求	其他要求	法律依据
电子数据相似性比较软件	套	必备
司法部关于印发〈法医类物证类声像资料司法鉴定机构登记评审细则〉的通知》（司规〔2021〕2号）
程序开发工具	套	必备
程序逆向分析工具	套	必备
数据库分析软件	套	必备
计算机系统应用程序功能分析工具	套	选配
移动终端应用程序功能分析工具	套	选配